Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Карельский институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса»

Кафедра «Научно-технического прогресса и организации производства»

П Р О Г Р А М М А

повышения квалификации руководителей и специалистов

агропромышленного комплекса

«Пожарная безопасность»

Новая Вилга

2019

Составители: Лютенко М.В., Богданова А.Ю., Андреева Ж.Г, Максимова Л.Р.

Пожарная безопасность/ сост. Лютенко М.В., Богданова А.Ю., Андреева Ж.Г., Максимова Л.Р. – Новая Вилга, ФГБОУ КИППКК АПК, 2019. – 7 с.

Программа предназначена для повышения квалификации и проверки знаний требований охраны руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств, преподавателей аграрных образовательных учреждений. В объеме 72 часов.

Спрос на дистанционное обучение в последние годы особенно возрос, поскольку многие специалисты живут и работают в отдаленных районах Карелии и не имеют достаточно времени и средств, чтобы пройти полноценное обучение по очной форме в институте. Помимо этого, есть и другие преимущества этого вида обучения. Прежде всего, следует отметить то, что дистанционное обучение дает возможность самим корректировать и составлять график обучения и расписание занятий. Во-вторых, в процессе обучения используются современные технологии, что также позволяет освоить навыки, которые в будущем пригодятся в работе и повседневной жизни. Нельзя не отметить еще одно достоинство – это обучение в максимально комфортной и привычной обстановке - без отрыва от работы и дома.

Программа реализуется с помощью системы дистанционного обучения Moodle с круглосуточным доступом в Интернет.

Программа рассмотрена  и утверждена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 11.01.2019 года.

# Цель реализации программы

Целью реализации программы является формирование у слушателей дополнительных знаний о необходимых условиях для повышения пожарной безопасности организации, защищенности персонала и  организации от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых компетенций  по пожарной безопасности и их применения в практической деятельности в сфере безопасности с целью обеспечения  профилактических мер по сокращению количества пожароопасных ситуаций на производстве.

В результате повышения квалификации слушатели совершенствуют  профессиональные компетенции в сфере пожарной безопасности, исходя из требований действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, государственных нормативных  требований пожарной безопасности.

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:

- сформированная понятийная база по пожарной безопасности;

- развитие мотивации по безопасному обращению с огнем;

- формирование устойчивых навыков правильного поведения при возникновении пожароопасной ситуации;

- развитие навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим на пожарах;

- освоение навыков применения первичных средств пожаротушения;

- организация обучения пожарной безопасности на предприятии;

- разработка пакета документов по пожарной безопасности предприятия.

# 2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения: формирование у слушателей системы теоретических знаний, практических умений по важнейшим разделам и направлениям обеспечения пожарной безопасности на производстве.

В результате   освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций:

# слушатель должен знать:

# основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности;

# меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым   скоплением людей;

# основные направления по обеспечению пожарной безопасности;

# первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения;

# причины возникновения пожаров и способы их устранения.

слушатель должен уметь:

- использовать первичные средства пожаротушения;

- оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре;

- действовать в случае возникновения пожара.

3.  Содержание программы

# 3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной образовательной программы

повышения квалификации

# "Пожарная безопасность"

Цель: приобретение знаний и навыков по пожарной безопасности

Трудоёмкость: 72 часа

Режим занятий: 4 часа в день в день

Форма обучения: заочная (без отрыва от работы)

Форма аттестации: зачет

| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе |  |  | Форма аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Выездные занятия, стажировка, деловые игры и другие | Практические, лабораторные, семинарские занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности. Ос-новные положения | 9 | 9 | - | - |  |
| 2 | Общие понятия о горении и пожаро - взрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий и сооружений | 10 | 10 | - | - |  |
| 3 | Пожарная опасность организации | 10 | 10 | - | - |  |
| 4 | Меры пожарной безопасности при про-ведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов | 11 | 11 | - | - |  |
| 5 | Системы противопожарной защиты | 10 | 10 | - | - |  |
| 6 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации | 9 | 9 | - | - |  |
| 7 | Действия работников организации при пожаре | 9 | 9 | - | - |  |
| 8 | Итоговая аттестация | 4 | - | - | 4 |  |
|  | ИТОГО: | 72 | 68 | - | 4 |  |

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной образовательной программы

повышения квалификации

# «Пожарная безопасность»

| № п/п | Календарный месяц, в котором проводится обучение по программе | Срок проведения обучения по программе | Режим занятий | Начало учебных занятий | Окончание учебных занятий | Продолжительность цикла обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Январь-декабрь (по мере поступления заявок) | Срок освоения программы - 72 часа, 0,5 месяца | Занятия проводятся по расписанию, утвержденному ректором | Согласно расписанию | Согласно расписанию | 3 недели |

3.3. Рабочая программа

# Тематический план

| РАЗДЕЛ 1. | Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности. Основные положения |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 2. | Общие понятия о горении и пожаро - взрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий и сооружений |
| РАЗДЕЛ 3. | Пожарная опасность организации |
| РАЗДЕЛ 4. | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов |
| РАЗДЕЛ 5. | Системы противопожарной защиты |
| РАЗДЕЛ 6. | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации |
| РАЗДЕЛ 7. | Действия работников организации при пожаре |

# СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

| № п/п | Наименование разделов, тем | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Законодательство Российской Федера-ции в области пожарной безопасности. Основные положения | Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безо-пасности». ППБ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. Виды пожарной охраны. Федеральная противопо-жарная служба. Государственный пожарный над-зор, структура. Права и обязанности, виды адми-нистративно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безо-пасности. |
| 2 | Общие понятия о горении и пожаро - взрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зда-ний и сооружений | Общие сведения о горении. Показатели, характе-ризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологичес-ких процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестой-кости (далее - ПО) и пределе распространения огня (далее - ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций. |
| 3 | Пожарная опасность организации | Основные нормативные документы, регламенти-рующие пожарную опасность производства. Пожарная опасность систем отопления и венти-ляции. Меры пожарной безопасности при уст-ройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Причины возникновения пожаров от электри-ческого тока и меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ). Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории молниеза-щиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. Статическое элект-ричество и его пожарная опасность. Меры профи-лактики. Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых обучаемыми объектах. |
| 4 | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов | Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. Особен-ности пожарной опасности при проведении элек-трогазосварочных работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. Пожароопасные свойства легковоспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. |
| 5 | Системы противопожарной защиты | Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. Наружное и внутреннее водоснабжение, назна-чение, устройство. Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарны-ми кранами. Правила использования их при пожаре. Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Классифи-кация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслужива-ние и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового пожа-ротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем. Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты. |
| 6 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации | Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - ИТР) мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности. По-рядок разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с работниками организаций. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности. Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений. |
| 7 | Действия работников организации при пожаре | Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Организация туше-ния пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распростране-ния пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений. |

4. Организационно-педагогические условия реализации программы

4.1. Профессорско-преподавательский состав

Курс подготовил старший преподаватель кафедры «Научно-технического прогресса и организации производства».

4.2. Материально-технические условия реализации программы

| Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий | Вид занятий | Наименование оборудования, программного обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Компьютерный класс | Лекция практика | - Компьютер - СДО Moodle - Комплект бланков технической документации - Комплект учебно-методической документации - Лекции по программе «Пожарная безопасность» - Фонд оценочных средств для итоговой аттестации |

5. Итоговая аттестация

5.1. Требования к итоговой аттестации

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие все разделы программы. Итоговая аттестация проводится в форме зачета. При успешном прохождении аттестации обучающиеся получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

5.2.  Оценка  качества  освоения  программы

Система контроля качества обучения слушателей  включает: текущий контроль (промежуточную оценку по отдельным темам, модулям) и итоговую аттестацию по окончании программы обучения. Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по проверке знаний требований охраны труда, утвержденной приказом ректора института.  Все члены комиссии должны быть аттестованы и иметь соответствующие  документы.

Проверка знаний проводится в виде зачета в форме тестирования на базе СДО Moodle. Слушатель  считается аттестованным, если имеет по итоговому тестированию не менее 70% правильных ответов. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной образовательной программы «Пожарная безопасность» осуществляется с целью оценки теоретической и практической подготовки специалистов в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной образовательной программы.

Оценочные материалы. Для оценки качества освоения программы повышения квалификации имеется фонд  оценочных средств (ФОС) для  проведения итоговой аттестации. Фонд оценочных материалов составляют: билеты итогового контроля знаний (Образец Приложение 1)

6. Список рекомендуемой литературы

- Конституция Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) - Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) - Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) - Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями) - Федеральный закон РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» - Федеральный закон РФ от 19 июня 1995 года № 89-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием законов Российской Федерации «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений», «О сертификации продукции и услуг». - Федеральный закон РФ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Федеральный закон РФ № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации ППР-12» - Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 года № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» - Приказ МЧС России от 17.03.2003 года № 132 «Об утверждении Инструкции по организации и осуществлению государственного пожарного надзора в Российской Федерации» - Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 июня 2003 года № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03) - Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» - ГОСТ 12.1.114-82. «Система стандартов безопасности труда. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 06.04.1982 № 1435) - ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (Утв. постановлением Госстандарта СССР от 27 августа 1981 г. № 4084) - СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 года № 18-7) (редакция от 19.07.2002) - Пожарно-технический минимум (методическое пособие для руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях) /Под общ. ред. Л.А. Коротчика. – М.: Институт риска и безопасности, 2003. - Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического минимума / Справочник. Изд.7-е, доп. (с изм.) – М.: «Спецтехника», 2003. - Фомин А.Д. Организация и проведение обучения и инструктажей мерам пожарной безопасности на предприятии. Практическое пособие – М.: «Безопасность труда и жизни», 2003. - ГОСТ Р 53261-2009 Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара - ГОСТ Р 53260-2009 Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний - ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний - ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения - ГОСТ Р 53326-2009 Техника пожарная. Установки пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний - ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования - ГОСТ Р 12.3.047-2012 ССБТ Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля - ГОСТ Р 53302-2009 Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость - Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 91 от 24.02.2009 года «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» - Приказ МЧС России от 28.06.2018 года № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» - С.В. Собурь. Огнетушители: Справочник.- 2-е изд., доп. (с изм.).- М.: Спецтехника, 2003.- 96 с., ил. (Серия «Пожарная безопасность предприятия) - Федеральный закон РФ № 184 от 27.12.2002 года «О техническом регулировании» - Федеральный закон РФ № 384 от 30.12.09 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - Лютенко М.В. Обеспечение пожарной безопасности сельскохозяйственных организаций. — Новая Вилга, 2012. - 56 с. - Плюснина Ю.Н. Основы пожарной безопасности на предприятиях АПК. - Новая Вилга, 2011 . - 46 с. - Плюснина Ю.Н. Пожарно-технический минимум для лиц, ответственных за пожарную безопасность. - Новая Вилга, 2011 . - 24 с. - Лютенко М.В. Первичные средства пожаротушения. – Новая Вилга, 2013. -30 с. - Лютенко М.В. Изменения в законодательстве в области пожарной безопасности. – Новая Вилга, 2013. – 43 с. - Лютенко М.В. Порядок проведения проверок пожарной безопасности предприятия. – Новая Вилга, 2014 .- 127 с. (в 2-х частях) - Лютенко М.В. Подготовка добровольных пожарных подразделений АПК. – Новая Вилга, 2015 .- 91 с. (в 2-х частях) - Лютенко М.В. Актуальные вопросы пожарной безопасности. – Новая Вилга, 2016 .- 89 с. (в 2-х частях).

Приложение 1

ОБРАЗЕЦ

1 вариант

1. Каким нормативным документом регламентированы положения о пожарной безопасности в РФ?

а) Федеральным законом № 69 ФЗ «о пожарной безопасности»

б) Правилами пожарной безопасности ППБ 01-03

в) Конституцией РФ

г) Трудовым кодексом РФ

2. На кого возлагается ответственность за соблюдения правил ПБ на рабочем месте?

а) На непосредственного начальника

б) На инженера по ТБ

в) На руководителя предприятия

г) На рабочего, занятого на этом месте

3. Необходимые условия возникновения пожара?

а) Наличие источника зажигания

б) Наличие горючей среды

в) Присутствие кислорода

г) Все перечисленное

4. Кто обязан обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения?

а) Представители пожарной охраны

б) Служба техники безопасности предприятия

в) Лицо ответственное за проведение огневых работ

г) Начальник добровольной пожарной дружины или лицо, его замещающее

5. Загорания в электроустановках можно тушить

а) Воздушнопенными и углекислотными огнетушителями

б) Порошковыми и пенно-химическими огнетушителями

в) Порошковыми и углекислотными огнетушителями

г) Углекислотными огнетушителями

6. Какие меры необходимо принять при возникновении пожара

а) Вызвать пожарную охрану по телефону «01»

б) Сообщить о пожаре по телефону «01», по возможности принять меры по тушению пожара и эвакуации людей и имущества, организовать встречу прибывающих подразделений пожарной охраны

в) Принять меры по тушению пожара и эвакуации людей и имущества, при невозможности потушить пожар своими силами сообщить о пожаре по телефону «01»

г) Вызвать пожарную охрану по телефону «01», организовать встречу прибывающих подразделений пожарной охраны

7. План эвакуации при пожаре должен содержать

а) Текстовую и графическую части

б) Схематическое изображение этажа здания с направлениями эвакуации

в) Инструкцию действий персонала при пожаре

г) Порядок вызова пожарных подразделений и способы эвакуации из помещения при возникновении пожара

8. Основной способ прекращения горения «охлаждение» применяется при использовании

а) Порошкового огнетушителя

б) Воздушно-пенного огнетушителя

в) Углекислотного огнетушителя

г) Пенно-химического огнетушителя

9. Запасные выходы должны закрываться

а) На легкооткрываемые запоры

б) Замки, ключи хранятся у ответственного по зданию

в) Не должны быть закрыты вообще

г) На замки, открываются при возникновении необходимости эвакуации

10. При тушении небольшого очага пожара огнетушащее вещество подается

а) В центр очага

б) От периферии к центру

в) Не имеет значения

г) По ходу движения участника тушения

2 вариант

1.Вода обладает	тушащим свойством

а) изолирующим

б) комплексным

в) охлаждающим

г) разбавляющим

2. За нарушение правил пожарной безопасности существуют следующие виды ответственности

а) уголовная, административная, дисциплинарная

б) дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная

в) административная, уголовная

г) административная, гражданская, уголовная

3. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 распространяются на

а) юридические лица, органы государственной власти, органы местного

самоуправления

б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности

в) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их

должностные лицами, предпринимателей без образования юридического лица,

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лица без гражданства

г) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их

должностные лицами, предпринимателей без образования юридического лица,

граждан Российской Федерации

4. К опасным факторам пожара относят

а) все перечисленное

б) тепловое излучение

в) возможность обрушения конструкций

г) угарный газ

5. Противопожарный режим на предприятии устанавливается

а) федеральным законом о пожарной безопасности №69-ФЗ

б) правилами пожарной безопасности ППБ 01-03

в) внутренним распорядительным документом предприятия

г) устанавливать не обязательно

6. Зарядка углекислотного огнетушителя проверяется

а) путем проверки давления в баллоне 1 раз в год

б) взвешиванием 1 раз в год

в) не требует проверки в течение установленного срока эксплуатации

г) наружным осмотром баллона

7. Какие меры необходимо принять при возникновении пожара

а) сообщить о пожаре по телефону «01», но возможности принять меры по тушению

пожара и эвакуации людей и имущества, организовать встречу прибывающих

подразделений пожарной охраны

б) принять меры по тушению пожара и эвакуации людей и имущества. При

невозможности потушить пожар своими руками сообщить о пожаре по телефону «01»

в) вызвать пожарную охрану по телефону «01», организовать встречу прибывающих

подразделений пожарной охраны

г) вызвать пожарную охрану по телефону «01»

8. При проведении огневых работ рабочее место должно быть обеспечено

а) пожарным водопроводом

б) кошмой и песком

в) пожарной сигнализацией

г) первичными средствами пожаротушения

9. Рукав пожарного крана должен быть уложен

а) в скатку

б) в двойную скатку или «гармошку»

в) в «гармошку»

г) в двойную скатку

10. Способ разбавления применяется при тушении

а) водорастворимых горючих жидкостей и газов

б) ГСМ

в) твердых горючих веществ

г) электроустановок