Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Карельский институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса»

Кафедра «Научно-технического прогресса и организации производства»

П Р О Г Р А М М А

повышения квалификации руководителей и специалистов

агропромышленного комплекса

«Пожарная безопасность»

Новая Вилга

2019

Составители: Лютенко М.В., Максимова Л.Р.,  Андреева Ж.Г., Богданова А.Ю.

Пожарная безопасность/ сост. Лютенко М.В., Максимова Л.Р. Андреева Ж.Г., Богданова А.Ю. – Новая Вилга, ФГБОУ КИППКК АПК, 2019. – 17 с.

Программа предназначена для повышения квалификации и проверки знаний пожарно-технического минимума руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств, преподавателей аграрных образовательных учреждений. В объеме 72 часов.

Программа рассмотрена  и утверждена на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 11.01.2019 года.

# Цель реализации программы

Целью реализации программы является формирование у слушателей дополнительных знаний о необходимых условиях для повышения пожарной безопасности организации, защищенности персонала и  организации от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых компетенций  по пожарной безопасности и их применения в практической деятельности в сфере безопасности с целью обеспечения  профилактических мер по сокращению количества пожароопасных ситуаций на производстве.

В результате повышения квалификации слушатели совершенствуют  профессиональные компетенции в сфере пожарной безопасности, исходя из требований действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, государственных нормативных  требований пожарной безопасности.

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:

- сформированная понятийная база по пожарной безопасности;

- развитие мотивации по безопасному обращению с огнем;

- формирование устойчивых навыков правильного поведения при возникновении пожароопасной ситуации;

- развитие навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим на пожарах;

- освоение навыков применения первичных средств пожаротушения;

- организация обучения пожарной безопасности на предприятии;

- разработка пакета документов по пожарной безопасности предприятия.

2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения: формирование у слушателей системы теоретических знаний, практических умений по важнейшим разделам и направлениям обеспечения пожарной безопасности на производстве.

В результате   освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций:

# слушатель должен знать:

# основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности;

# меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым   скоплением людей;

# основные направления по обеспечению пожарной безопасности;

# первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения;

# причины возникновения пожаров и способы их устранения.

слушатель должен уметь:

- использовать первичные средства пожаротушения;

- оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре;

- действовать в случае возникновения пожара.

3.  Содержание программы

# 3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной образовательной программы

повышения квалификации

# «Пожарная безопасность»

Цель: приобретение знаний и навыков по пожарной безопасности

Трудоёмкость: 72 часа

Режим занятий: 6-8 часов в день

Форма обучения: очно-заочная (с частичным отрывом от работы)

Форма аттестации: зачет

| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе |  | Лекции | Практические, лабораторные, семинарские занятия | Форма аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Учеба в образовательном учреждении | Самостоятельная работа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Основные нормативные докумен-ты, регламентирующие требования по пожарной безопасности | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению противопожарной бе-зопасности в организациях, учреж-дениях | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | - |
| 3 | Меры пожарной безопасности в организациях, учреждениях | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | - |
| 4 | Первичные средства пожаротуше-ния, системы противопожарной за-щиты и действия персонала при пожаре | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | - |
| 5 | Назначение, устройство, оснаще-ние и правила эксплуатации внут-ренних пожарных кранов | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
| 6 | Методика проведения занятий по программе пожарно-технического минимума с работниками организа-ций, учреждений | 6 | 4 | 2 | 4 | - | - |
| 7 | Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. | 9 | 4 | 5 | - | 4 | - |
| 8 | Первая помощь пострадавшим | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | - |
| 9 | Итоговая аттестация | 4 | 4 | - | - | 4 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 72 | 40 | 32 | 20 | 20 | - |

3.2. Учебно-тематический план

дополнительной профессиональной образовательной программы

повышения квалификации

«Пожарная безопасность»

| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе |  | Лекции | Практические, лабораторные, семинарские занятия | Форма аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Учеба в образовательном учреждении | Самостоятельная работа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования по пожарной безопасности | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - |
| 1.1 | Федеральное законодательство в облас-ти пожарной безопасности | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 1.2 | Основные положения Правил противо-пожарного режима в РФ | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению противопожарной безо-пасности в организациях, учрежде-ниях | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | - |
| 2.1 | Декларирование в области пожарной безопасности для сельскохозяйствен-ных предприятий | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2.2 | Порядок обследования объектов сель-скохозяйственного предприятия | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 2.3 | Расчет пожарного риска для сельско-хозяйственного предприятия | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - |
| 3 | Меры пожарной безопасности в ор-ганизациях, учреждениях | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | - |
| 3.1 | Требования правил противопожарного режима для сельскохозяйственных предприятий | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.2 | Меры пожарной безопасности: при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагре-вательных приборов | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.3 | Основные факторы, определяющие по-жарную опасность ЛВЖ, ГЖ и ГГ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.4 | Противопожарный режим и его осо-бенности в зависимости от назначения помещений. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Первичные средства пожаротуше-ния, системы противопожарной за-щиты и действия персонала при пожаре | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | - |
| 4.1 | Назначение ручных огнетушителей, | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4.2 | Типы огнетушителей | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 4.3 | Правила учета огнетушителей | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4.4 | Средства противопожарной защиты предприятия | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
| 5.1 | Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 5.2 | Вода как основное средство пожароту-шения | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Методика проведения занятий по программе пожарно-технического минимума с работниками организа-ций, учреждений | 6 | 4 | 2 | 4 | - | - |
| 6.1 | Разработка инструкций по пожарной безопасности для сельскохозяйствен-ных предприятий | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6.2 | Требования НПБ «Обучение работ-ников организации по ПТМ» | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 6.3 | Порядок проверки знаний при прове-дении обучения персонала | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6.4 | Использование технических средств при проведении занятий | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 7 | Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. | 9 | 4 | 5 | - | 4 | - |
| 7.1 | Обследование путей эвакуации | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 7.2 | Эвакуация персонала | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| 7.3 | Работа с углекислотным огнетушите-лем | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 7.4 | Работа с порошковым огнетушителем | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 8 | Первая помощь пострадавшим | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | - |
| 8.1 | Помощь при ожогах | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
| 8.2 | Помощь при удушении от дыма, отравлении углекислым газом или окисью углерода | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| 9 | Итоговая аттестация | 4 | 4 | - | - | 4 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 72 | 40 | 32 | 20 | 20 | - |

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной образовательной программы

повышения квалификации

# «Пожарная безопасность»

| № п/п | Календарный месяц, в котором проводится обучение по программе | Срок проведения обучения по программе | Режим занятий | Начало учебных занятий | Окончание учебных занятий | Продолжительность цикла обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Январь-декабрь (по мере поступления заявок) | Срок освоения программы - 72 часа, 0,5 месяца | Занятия проводятся по расписанию, утвержденному ректором | Согласно расписанию | Согласно расписанию | 2 недели |

3.4. Рабочая программа

# Тематический план

| РАЗДЕЛ 1. | Основные нормативные документы, регламентирующие требования по пожарной безопасности |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 2. | Организационные мероприятия по обеспечению противопожарной бе-зопасности в организациях, учреждениях |
| РАЗДЕЛ 3. | Меры пожарной безопасности в организациях, учреждениях |
| РАЗДЕЛ 4. | Первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты и действия персонала при пожаре |
| РАЗДЕЛ 5. | Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов |
| РАЗДЕЛ 6. | Методика проведения занятий по программе пожарно-технического минимума с работниками организаций, учреждений |
| РАЗДЕЛ 7. | Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. |
| РАЗДЕЛ 8. | Первая помощь пострадавшим |

# СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

| № п/п | Наименование разделов, тем | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования по пожарной безопасности |  |
| 1.1 | Федеральное законодательство в об-ласти пожарной безопасности | Правовые источники обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Положения Федеральных законов № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Иные нормативные акты. |
| 1.2 | Основные положения Правил противо-пожарного режима в РФ | Анализ основных положений Правил противопо-жарного режима в Российской Федерации утвер-жденных постановлением правительства РФ 25.04.2012 года № 390. |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в организациях и учреждениях |  |
| 2.1 | Декларирование в области пожарной безопасности для сельскохозяйствен-ных предприятий | Возможность подачи декларации пожарной безопасности сельхозпредприятиями. Анализ раз-делов декларации. Методика составления декла-рации и порядок ее регистрации в надзорных органах. |
| 2.2 | Порядок обследования объектов сель-скохозяйственного предприятия | Методика обследования объектов сельхозпред-приятия в ходе подготовки к проверке надзорным органом. Анализ наиболее часто встречающихся нарушений требований норм и правил. |
| 2.3 | Расчет пожарного риска для сельско-хозяйственного предприятия | Понятие «пожарного риска», выполнение поло-жений федерального законодательства в части избирательного применения действующих норм и правил пожарной безопасности. |
| 3 | Меры пожарной безопасности в организациях, учреждениях |  |
| 3.1 | Требования правил противопожарного режима для сельскохозяйственных предприятий | Анализ положений правил противопожарного режима для сельхозпредприятий. Особенности требований правил к различным объектам сельхозпредприятий. |
| 3.2 | Меры пожарной безопасности: при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагре-вательных приборов | Порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и электросетей предприятий. Анализ пожаров произошедших по электро-техническим причинам. |
| 3.3 | Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ, ГЖ и ГГ | Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ, ГЖ и ГГ (температура, вспышки, воспламенения, самовоспламенения). Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ, ГЖ и ГГ. Противопожарный режим: при приеме, выдаче, хранении и использовании огнеопасных жидкостей и химических реактивов; при проведении огневых работ (газосварочные, электросварочные). |
| 3.4 | Противопожарный режим и его осо-бенности в зависимости от назначения помещений | Противопожарный режим и его особенности в зависимости от назначения помещений. Порядок содержания чердаков, подвалов и подсобных помещений. Порядок содержания наружных уста-новок. Методики расчета категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. |
| 4 | Первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты и действия персонала при пожаре |  |
| 4.1 | Назначение ручных огнетушителей | Историческая справка. «Треугольник пожара» Ломоносова, основные способы прекращения горения – изоляция, охлаждение, разбавление. |
| 4.2 | Типы огнетушителей | Основные типы огнетушителей. Устройство, принцип действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила эксплуа-тации и пользования ими для тушения пожара. |
| 4.3 | Правила учета огнетушителей | Порядок ведения журналов технического обслу-живания и учета огнетушителей. Техническое облуживание огнетушителей на предприятии и в специализированных организациях. |
| 4.4 | Средства противопожарной защиты предприятия | Средства пожарной сигнализации. Системы опове-щения людей о пожаре. Установки автоматичес-кого пожаротушения, автономные установки пожа-ротушения. Системы дымоудаления. |
| 5 | Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов |  |
| 5.1 | Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения | Нормы обеспечения учреждений средствами пожа-ротушения. Порядок выбора огнетушителей для различных объектов сельхозпредприятий. Пожар-ные щиты – методика выбора типа щита для различных объектов. |
| 5.2 | Вода как основное средство пожаро-тушения | Тушение пожаров и загораний с использованием подсобных средств. Способы подачи огнетушащих веществ в зону горения. |
| 6 | Методика проведения занятий по программе пожарно-технического минимума с работниками организаций, учреждений |  |
| 6.1 | Разработка инструкций по пожарной безопасности для сельскохозяйствен-ных предприятий | Положения правил противопожарного режима, регламентирующие порядок разработки инструк-ций по пожарной безопасности для различных объектов предприятия. |
| 6.2 | Требования НПБ «Обучение работни-ков организации по ПТМ» | Виды инструктажей по пожарной безопасности. Вводный инструктаж, первичный инструктаж, повторный инструктаж, целевой инструктаж, внеплановый инструктаж. Обучение персонала по программам пожарно-технического минимума. |
| 6.3 | Порядок проверки знаний при прове-дении обучения персонала | Проверка знаний после проведения обучения по программам пожарно-технического минимума. Проверка знаний после проведения повторного инструктажа. Возможные способы организации проверки знаний. |
| 6.4 | Использование технических средств при проведении занятий | Применение различных технических средств при проведении обучения по программам ПТМ. Возможность изготовления наглядных образцов на предприятии. |
| 7 | Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем |  |
| 7.1 | Обследование путей эвакуации | Обследование путей эвакуации объектов предприятия на предмет их соответствия требования СП 1.13130-2009. Разметка путей эвакуации в соответствии с требованиями ГОСТ «Системы фотолюминесцентные эвакуационные». Разработка планов эвакуации. |
| 7.2 | Эвакуация персонала | Отработка действий при обнаружении на территории объекта задымления, загорания, пожара. Практическое занятие по эвакуации из организации. |
| 7.3 | Работа с углекислотным огнетуши-телем | Способы работы и требования безопасности при работе с углекислотными огнетушителями. |
| 7.4 | Работа с порошковым огнетушителем | Способы работы и требования безопасности при работе с порошковыми огнетушителями. |
| 8 | Первая помощь пострадавшим |  |
| 8.1 | Помощь при ожогах | Понятие ожога. Степени ожогов. Ожог пламенем. Ожог кипятком. Ожог химическим веществом. Способы обработки ран при различных ожогах. |
| 8.2 | Помощь при удушении от дыма, от-равлении углекислым газом или окисью углерода | Признаки: головокружение, тошнота, рвота, головная боль, потеря сознания. Алгоритмы действий при данных отравлениях. Методика проведения искусственного дыхания способом “изо рта в рот” или “изо рта в нос”. |

3.5. Описание самостоятельной работы слушателей

Большая часть тем курса освещается в рамках аудиторных занятий. Самостоятельная работа слушателей предусмотрена по всем темам курса. Рекомендуемая литература содержит темы указанные в курсе. Кроме того, слушателям выдается диск с методическими материалами.

4. Организационно-педагогические условия реализации программы

4.1. Профессорско-преподавательский состав

Курс читает старший преподаватель кафедры «Научно-технического прогресса и организации производства».

4.2. Материально-технические условия реализации программы

| Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий | Вид занятий | Наименование оборудования, программного обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Аудитория | лекция | 1. Компьютер, мультимедийный проектор, экран - Наглядные пособия (плакаты, схемы) - Учебные фильмы «Первая доврачебная помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве» |
| Аудитория Компьютерный класс | практика | - Комплект бланков технической документации - Комплект учебно-методической документации - Наглядные пособия (плакаты, схемы) - Первая доврачебная помощь (серия мультимедийных обучающих программ) - Средства оказания первой медицинской помощи - Компьютер, мультимедийный проектор, экран - Огнетушитель - Пожарная безопасность зданий. Ответственность руководителя, минимизация рисков (справочник Forum Media) |

5. Итоговая аттестация

5.1. Требования к итоговой аттестации

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие все разделы программы. Итоговая аттестация проводится в форме зачета. При успешном прохождении аттестации обучающиеся получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

5.2.  Оценка  качества  освоения  программы

Система контроля качества обучения слушателей  включает итоговую аттестацию по окончании программы обучения. Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по проверке знаний требований пожарной безопасности, утвержденной приказом ректора института.  Проверка знаний проводится в виде зачета в форме тестирования. Слушатель  считается аттестованным, если имеет по итоговому тестированию не менее 70% правильных ответов. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной образовательной программы «Пожарная безопасность» осуществляется с целью оценки теоретической и практической подготовки специалистов в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной образовательной программы.

Оценочные материалы. Для оценки качества освоения программы повышения квалификации имеется фонд  оценочных средств (ФОС) для  проведения итоговой аттестации. Фонд оценочных материалов составляют: билеты итогового контроля знаний (Образец Приложение 1), таблица-пустографка для внесения ответов слушателями (Приложение 2).

6. Список рекомендуемой литературы

- Конституция Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) - Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) - Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) - Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями) - Федеральный закон РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» - Федеральный закон РФ от 19 июня 1995 года № 89-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием законов Российской Федерации «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений», «О сертификации продукции и услуг». - Федеральный закон РФ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Федеральный закон РФ № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации ППР-12» - Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 года № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» - Приказ МЧС России от 17.03.2003 года № 132 «Об утверждении Инструкции по организации и осуществлению государственного пожарного надзора в Российской Федерации» - Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 июня 2003 года № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03) - Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» - ГОСТ 12.1.114-82. «Система стандартов безопасности труда. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 06.04.1982 № 1435) - ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (Утв. постановлением Госстандарта СССР от 27 августа 1981 г. № 4084) - СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 года № 18-7) (редакция от 19.07.2002) - Пожарно-технический минимум (методическое пособие для руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях) /Под общ. ред. Л.А. Коротчика. – М.: Институт риска и безопасности, 2003. - Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического минимума / Справочник. Изд.7-е, доп. (с изм.) – М.: «Спецтехника», 2003. - Фомин А.Д. Организация и проведение обучения и инструктажей мерам пожарной безопасности на предприятии. Практическое пособие – М.: «Безопасность труда и жизни», 2003. - ГОСТ Р 53261-2009 Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара - ГОСТ Р 53260-2009 Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний - ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний - ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения - ГОСТ Р 53326-2009 Техника пожарная. Установки пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний - ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования - ГОСТ Р 12.3.047-2012 ССБТ Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля - ГОСТ Р 53302-2009 Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость - Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 91 от 24.02.2009 года «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» - Приказ МЧС России от 28.06.2018 года № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» - С.В. Собурь. Огнетушители: Справочник.- 2-е изд., доп. (с изм.).- М.: Спецтехника, 2003.- 96 с., ил. (Серия «Пожарная безопасность предприятия) - Федеральный закон РФ № 184 от 27.12.2002 года «О техническом регулировании» - Федеральный закон РФ № 384 от 30.12.09 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - Лютенко М.В. Обеспечение пожарной безопасности сельскохозяйственных организаций. — Новая Вилга, 2012. - 56 с. - Плюснина Ю.Н. Основы пожарной безопасности на предприятиях АПК. - Новая Вилга, 2011 . - 46 с. - Плюснина Ю.Н. Пожарно-технический минимум для лиц, ответственных за пожарную безопасность. - Новая Вилга, 2011 . - 24 с. - Лютенко М.В. Первичные средства пожаротушения. – Новая Вилга, 2013. -30 с. - Лютенко М.В. Изменения в законодательстве в области пожарной безопасности. – Новая Вилга, 2013. – 43 с. - Лютенко М.В. Порядок проведения проверок пожарной безопасности предприятия. – Новая Вилга, 2014 .- 127 с. (в 2-х частях) - Лютенко М.В. Подготовка добровольных пожарных подразделений АПК. – Новая Вилга, 2015 .- 91 с. (в 2-х частях) - Лютенко М.В. Актуальные вопросы пожарной безопасности. – Новая Вилга, 2016 .- 89 с. (в 2-х частях)

Приложение 1

ОБРАЗЕЦ

1 вариант

1. Каким нормативным документом регламентированы положения о пожарной безопасности в РФ?

а) Федеральным законом № 69 ФЗ «о пожарной безопасности»

б) Правилами пожарной безопасности ППБ 01-03

в) Конституцией РФ

г) Трудовым кодексом РФ

2. На кого возлагается ответственность за соблюдения правил ПБ на рабочем месте?

а) На непосредственного начальника

б) На инженера по ТБ

в) На руководителя предприятия

г) На рабочего, занятого на этом месте

3. Необходимые условия возникновения пожара?

а) Наличие источника зажигания

б) Наличие горючей среды

в) Присутствие кислорода

г) Все перечисленное

4. Кто обязан обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения?

а) Представители пожарной охраны

б) Служба техники безопасности предприятия

в) Лицо ответственное за проведение огневых работ

г) Начальник добровольной пожарной дружины или лицо, его замещающее

5. Загорания в электроустановках можно тушить

а) Воздушнопенными и углекислотными огнетушителями

б) Порошковыми и пенно-химическими огнетушителями

в) Порошковыми и углекислотными огнетушителями

г) Углекислотными огнетушителями

6. Какие меры необходимо принять при возникновении пожара

а) Вызвать пожарную охрану по телефону «01»

б) Сообщить о пожаре по телефону «01», по возможности принять меры по тушению пожара и эвакуации людей и имущества, организовать встречу прибывающих подразделений пожарной охраны

в) Принять меры по тушению пожара и эвакуации людей и имущества, при невозможности потушить пожар своими силами сообщить о пожаре по телефону «01»

г) Вызвать пожарную охрану по телефону «01», организовать встречу прибывающих подразделений пожарной охраны

7. План эвакуации при пожаре должен содержать

а) Текстовую и графическую части

б) Схематическое изображение этажа здания с направлениями эвакуации

в) Инструкцию действий персонала при пожаре

г) Порядок вызова пожарных подразделений и способы эвакуации из помещения при возникновении пожара

8. Основной способ прекращения горения «охлаждение» применяется при использовании

а) Порошкового огнетушителя

б) Воздушно-пенного огнетушителя

в) Углекислотного огнетушителя

г) Пенно-химического огнетушителя

9. Запасные выходы должны закрываться

а) На легкооткрываемые запоры

б) Замки, ключи хранятся у ответственного по зданию

в) Не должны быть закрыты вообще

г) На замки, открываются при возникновении необходимости эвакуации

10. При тушении небольшого очага пожара огнетушащее вещество подается

а) В центр очага

б) От периферии к центру

в) Не имеет значения

г) По ходу движения участника тушения

2 вариант

1.Вода обладает	тушащим свойством

а) изолирующим

б) комплексным

в) охлаждающим

г) разбавляющим

2. За нарушение правил пожарной безопасности существуют следующие виды ответственности

а) уголовная, административная, дисциплинарная

б) дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная

в) административная, уголовная

г) административная, гражданская, уголовная

3. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 распространяются на

а) юридические лица, органы государственной власти, органы местного

самоуправления

б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности

в) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их

должностные лицами, предпринимателей без образования юридического лица,

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лица без гражданства

г) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их

должностные лицами, предпринимателей без образования юридического лица,

граждан Российской Федерации

4. К опасным факторам пожара относят

а) все перечисленное

б) тепловое излучение

в) возможность обрушения конструкций

г) угарный газ

5. Противопожарный режим на предприятии устанавливается

а) федеральным законом о пожарной безопасности №69-ФЗ

б) правилами пожарной безопасности ППБ 01-03

в) внутренним распорядительным документом предприятия

г) устанавливать не обязательно

6. Зарядка углекислотного огнетушителя проверяется

а) путем проверки давления в баллоне 1 раз в год

б) взвешиванием 1 раз в год

в) не требует проверки в течение установленного срока эксплуатации

г) наружным осмотром баллона

7. Какие меры необходимо принять при возникновении пожара

а) сообщить о пожаре по телефону «01», но возможности принять меры по тушению

пожара и эвакуации людей и имущества, организовать встречу прибывающих

подразделений пожарной охраны

б) принять меры по тушению пожара и эвакуации людей и имущества. При

невозможности потушить пожар своими руками сообщить о пожаре по телефону «01»

в) вызвать пожарную охрану по телефону «01», организовать встречу прибывающих

подразделений пожарной охраны

г) вызвать пожарную охрану по телефону «01»

8. При проведении огневых работ рабочее место должно быть обеспечено

а) пожарным водопроводом

б) кошмой и песком

в) пожарной сигнализацией

г) первичными средствами пожаротушения

9. Рукав пожарного крана должен быть уложен

а) в скатку

б) в двойную скатку или «гармошку»

в) в «гармошку»

г) в двойную скатку

10. Способ разбавления применяется при тушении

а) водорастворимых горючих жидкостей и газов

б) ГСМ

в) твердых горючих веществ

г) электроустановок

Приложение 2.

Ф.И.О. __________________________________________________________________________

Место работы ____________________________________________________________________

Должность ______________________________________________________________________

Номер варианта ___________________________ Дата заполнения ________________________

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________ (______________________)

подпись                          расшифровка подписи

Проверил _____________________________ Результат проверки _________________________